## Sheet1
Kitchen Network Layout
Station Number | Manufacturer | Model | Lab Side -IP Address | GE Side - IP Address | K-Factor
Network NAS | Buffalo | TS-X8 | 10.0.3.12
1C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.136
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.137
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.138
| Laurel Meter |  |  |  | 10780.7
2C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.103
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.104
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.105
| Laurel Meter |  |  |  | 10429.9
3C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.106
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.107
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.108
| Laurel Meter |  |  |  | 10360.8
4C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.109
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.110
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.111
| Laurel Meter |  |  |  | 10525.2
5C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.112
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.113
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.114
| Laurel Meter |  |  |  | 10293.3
6C | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.115
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.116
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.117
| Laurel Meter |  |  |  | 10433.6
6D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.118
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.119
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.120
| Laurel Meter |  |  |  | 10797
5D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.121
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.122
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.123
| Laurel Meter |  |  |  | 10640.8
4D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.124
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.125
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.126
| Laurel Meter |  |  |  | 10607.3
3D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.127
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.128
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.129
| Laurel Meter |  |  |  | 10949.7
2D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.130
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.131
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.132
| Laurel Meter |  |  |  | 10835.1
1D | Yokogawa | MW100 | 10.0.3.133
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.134
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.135
| Laurel Meter |  |  |  | 10723.7
IP Humidity/Temp Sensor | ITHX-W3 |  | 10.0.3.139
IND560 Scale Monitor Station 2C |  |  | 10.0.3.140
IND560 Scale Monitor Station 1D |  |  | 10.0.3.141
1B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.142
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.144
| Laurel Meter |  | 10.0.3.145 |  | 10780.7
2B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.146
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.147 |  | 10429.9
3B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.148
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.149 |  | 10360.8
4B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.150
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.151 |  | 10525.2
5B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.152
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.153 |  | 10293.3
6B | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.154
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.155 |  | 10433.6
ITHX Humidity Temp Sensor (Side B) |  |  | 10.0.3.156
1A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.157
| Dell | Desktop PC | 10.0.3.158
| Laurel Meter |  | 10.0.3.159 |  | 10797
2A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.160
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.161 |  | 10640.8
3A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.162
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.163 |  | 10607.3
4A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.164
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.165 |  | 10949.7
5A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.166
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.167 |  | 10835.1
6A | Agilent | 34970A | GPIB
| Camille Bauer | APLUS | 10.0.3.168
| Dell | Desktop PC
| Laurel Meter |  | 10.0.3.169 |  | 10723.7
ITHX Humidity Temp Sensor (Side A) |  |  | 10.0.3.170
NI GPIB ENET Side A |  |  | 10.0.3.172
NI GPIB ENET Side B |  |  | 10.0.3.171
Station 1 DOE | Water Pressure |  | 10.0.3.172
| Water Temperature |  | 10.0.3.173
| Water Flow/Total |  | 10.0.3.174 |  | 151.4
| Dell |  | 10.0.3.175
| Agilent 34970A |  | COM 3
| ICP -7188E5 |  | 10.0.3.176
| WT300 |  | 10.0.3.177
Green Bean
Station 2 DOE | Water Pressure |  | 10.0.3.178
| Water Temperature |  | 10.0.3.179
| Water Flow/Total |  | 10.0.3.180 |  | 151.4
| Dell |  | 10.0.3.181
| Agilent 34970A |  | COM 3
| ICP -7188E5 |  | 10.0.3.182
| WT300 |  | 10.0.3.183
Green Bean
Station 3 DOE | Water Pressure |  | 10.0.3.184
| Water Temperature |  | 10.0.3.185
| Water Flow/Total |  | 10.0.3.186 |  | 151.4
| Dell |  | 10.0.3.187
| Agilent 34970A |  | COM 3
| ICP -7188E5 |  | 10.0.3.188
| WT300 |  | 10.0.3.189
Green Bean
ITHX Humidity Temp Sensor (Station 1) |  |  | 10.0.3.190
ITHX Humidity Temp Sensor (Station 2) |  |  | 10.0.3.191
ITHX Humidity Temp Sensor (Station 3) |  |  | 10.0.3.192